附件1

项目需求

项目名称：金审学院2026疏散通道门禁采购

项目地点：南京市栖霞区仙林大道100号

- 采购清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源线 | 6000 | 米 |
| 2 | 信号线 | 6000 | 米 |
| 3 | 网线 | 2700 | 米 |
| 4 | 开关 | 40 | 个 |
| 5 | 双开门门磁 | 40 | 套 |
| 6 | 门禁电源 | 40 | 套 |
| 7 | 应急开关 | 40 | 个 |
| 8 | 应急开关玻璃罩 | 40 | 个 |
| 9 | 金属软管20 | 1000 | 米 |
| 10 | KBG20 | 1000 | 米 |
| 11 | 安装调试 | 1 | 项 |

- 点位明细

| 序号 | 位置 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号楼 | 电源线 | 米 | 900 |
|  |  | 信号线 | 米 | 900 |
|  |  | 网线 | 米 | 0 |
|  |  | 开关 | 个 | 6 |
|  |  | 双开门 门磁 | 套 | 6 |
|  |  | 门禁电源 | 套 | 6 |
|  |  | 应急开关 | 个 | 6 |
|  |  | 应急开关玻璃罩 | 个 | 6 |
| 2 | 2号楼 | 电源线 | 米 | 150 |
|  |  | 信号线 | 米 | 150 |
|  |  | 网线 | 米 | 0 |
|  |  | 开关 | 个 | 1 |
|  |  | 双开门 门磁 | 套 | 1 |
|  |  | 门禁电源 | 套 | 1 |
|  |  | 应急开关 | 个 | 1 |
|  |  | 应急开关玻璃罩 | 个 | 1 |
| 3 | 3号楼 | 电源线 | 米 | 300 |
|  |  | 信号线 | 米 | 300 |
|  |  | 网线 | 米 | 0 |
|  |  | 开关 | 个 | 2 |
|  |  | 双开门 门磁 | 套 | 2 |
|  |  | 门禁电源 | 套 | 2 |
|  |  | 应急开关 | 个 | 2 |
|  |  | 应急开关玻璃罩 | 个 | 2 |
| 4 | 4号楼 | 电源线 | 米 | 300 |
|  |  | 信号线 | 米 | 300 |
|  |  | 网线 | 米 | 0 |
|  |  | 开关 | 个 | 2 |
|  |  | 双开门 门磁 | 套 | 2 |
|  |  | 门禁电源 | 套 | 2 |
|  |  | 应急开关 | 个 | 2 |
|  |  | 应急开关玻璃罩 | 个 | 2 |
| 5 | 5号楼 | 电源线 | 米 | 150 |
|  |  | 信号线 | 米 | 150 |
|  |  | 网线 | 米 | 0 |
|  |  | 开关 | 个 | 1 |
|  |  | 双开门 门磁 | 套 | 1 |
|  |  | 门禁电源 | 套 | 1 |
|  |  | 应急开关 | 个 | 1 |
|  |  | 应急开关玻璃罩 | 个 | 1 |
| 6 | 6号楼 | 电源线 | 米 | 750 |
|  |  | 信号线 | 米 | 750 |
|  |  | 网线 | 米 | 0 |
|  |  | 开关 | 个 | 5 |
|  |  | 双开门 门磁 | 套 | 5 |
|  |  | 门禁电源 | 套 | 5 |
|  |  | 应急开关 | 个 | 5 |
|  |  | 应急开关玻璃罩 | 个 | 5 |
| 7 | 7号楼 | 电源线 | 米 | 150 |
|  |  | 信号线 | 米 | 150 |
|  |  | 网线 | 米 | 0 |
|  |  | 开关 | 个 | 1 |
|  |  | 双开门 门磁 | 套 | 1 |
|  |  | 门禁电源 | 套 | 1 |
|  |  | 应急开关 | 个 | 1 |
|  |  | 应急开关玻璃罩 | 个 | 1 |
| 8 | 8号楼 | 电源线 | 米 | 600 |
|  |  | 信号线 | 米 | 600 |
|  |  | 网线 | 米 | 0 |
|  |  | 开关 | 个 | 4 |
|  |  | 双开门 门磁 | 套 | 4 |
|  |  | 门禁电源 | 套 | 4 |
|  |  | 应急开关 | 个 | 4 |
|  |  | 应急开关玻璃罩 | 个 | 4 |
| 9 | 图书馆北楼负一层至地上4层 | 电源线 | 米 | 1650 |
|  |  | 信号线 | 米 | 1650 |
|  |  | 网线 | 米 | 1650 |
|  |  | 开关 | 个 | 11 |
|  |  | 双开门 门磁 | 套 | 11 |
|  |  | 门禁电源 | 套 | 11 |
|  |  | 应急开关 | 个 | 11 |
|  |  | 应急开关玻璃罩 | 个 | 11 |
| 10 | 图书馆南楼负一层至2层 | 电源线 | 米 | 1050 |
|  |  | 信号线 | 米 | 1050 |
|  |  | 网线 | 米 | 1050 |
|  |  | 开关 | 个 | 7 |
|  |  | 双开门 门磁 | 套 | 7 |
|  |  | 门禁电源 | 套 | 7 |
|  |  | 应急开关 | 个 | 7 |
|  |  | 应急开关玻璃罩 | 个 | 7 |
|  |  | KBG20 | 米 | 1000 |
|  |  | 金属软管20 | 米 | 1000 |

三、产品技术指标及要求

1、电源线

（1）BV-1.5

2、信号线

（1）RVV4*1.0

3、网线

（1）CAT5e

4、开关

（1）RVS-2*1.5

5、双开门门磁

6、门禁电源

（1）输入电压：100-240VAC

（2）电压：12VDC

（3）输出电流： 4.17A

（4）输出功率：50W

（5）工作温度:-10℃~+70℃

（6）提供国家安全防范报警系统产品质量监督检测中心出具的《检测报告》（复印件加盖原厂公章）

7、应急开关

（1）玻璃破碎开关

（2）图书馆北楼和南楼，安装应急开关处旁有人脸识别系统需将人脸识别系统与应急开关对接联动，保证日常可刷脸使用；无人脸识别系统处，需预留人脸识别系统端口。

（3）图书馆、1-8号楼开关需装在进门管理员室，且开关需能显示开门状态、关门状态、故障状态。

8、应急开关玻璃罩

（1）玻璃破碎开关

9、金属软管20

10、KBG20

11、安装调试

（1）就近接入市政电源

四、商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务等所有含税费用。

（2）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）质保（维保）及售后要求

①本项目质保期三年，费用包在投标总价中（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）；

②供应商接到报修请求，2小时内响应并到达现场，原则上6小时内解决故障问题。

（2）验收要求

①所供货物必须是全新的，原装正品行货，完全符合国家规定的质量标准，因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担。

3.付款条件

项目验收合格后一个月内付至合同总价95%，余款5%于一年后付清（免息）。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后35天内完成采购安装与调试。

（2）交付地点：采购人指定地点。